## Piano Manutenzione 2022
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2022
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Data Inizio | Data Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
gennaio | MANUTENZIONE VALVOLE XV | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 364 | 100%
gennaio | MANUTENZIONE VALVOLE SDV | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 364 | 100%
gennaio | MANUTENZIONE VALVOLE BDV | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 364 | 100%
gennaio | Controllo spessimetrico tubazione interrate | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | posticipato al 2023 |  |  | 100%
febbraio | INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI BT | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-02-21 | 2022-04-22 | 61 | 100%
marzo | MINOR maintenace per due compressori di gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 32 | 100%
aprile | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI IN ARIA | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 23 | 100%
maggio | Manutenzione riscaldatori fuel gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 11 | 100%
maggio | INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI MT IMPIANTO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-05-17 | 2022-11-30 | 198 | 100%
giugno | Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 4 | 100%
giugno | Manutenzione contatore fiscale fuel-gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-06-13 | 2022-09-02 | 82 | 100%
luglio | INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESSORE DI RECUPERO 8000H | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2022-07-11 | 2022-07-16 | 6 | 100%
luglio | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 7 | 100%
agosto | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 11 | 100%
settembre | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 5 | 100%
ottobre | Manutenzione strumenti su linea metanolo | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-10-01 | 2023-03-01 | 152 | 100%
ottobre | MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI COMPRESSORI | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 8 | 100%
ottobre | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI COMPRESSORI | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 4 | 100%
ottobre | SISTEMA DI CONTROLLO COMPRESSORI GAS | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-10-03 | 2022-10-13 | 11 | 100%
novembre | Manutenzione cabina di misura fiscale, strumenti e PLC | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-11-02 | 2022-11-11 | 10 | 100%
novembre | Intervento manutenzione compressore aria | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-11-10 | 2023-11-22 | 13 | 100%
novembre | INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRASFORMATORE COMPRESSORE DI RECUPERO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 9 | 0%
novembre | MANUTENZIONE VALVOLE TESTA POZZO
novembre | MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI COMPRESSORI
novembre | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI COMPRESSORI
novembre | INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI BT
novembre | MANUTENZIONE DCS E SISTEMA DI PROTEZIONE F&G
novembre | MANUTENZIONE CABINA DI MISURA FISCALE E STRUMENTI E PLC
novembre | SISTEMA DI SICUREZZA PER SOVRAPRESSIONE (HIPPS)
novembre | ISPEZIONE E PULIZIA SBARRE AT
novembre | ISPEZIONE INTERRUTTORI AT
novembre | ISPEZIONE SEZIONATORI AT
novembre | MAUTENZIONE IMPIANTO LUCE
novembre | MANUTENZIONE QUADRI MT A
novembre | MANUTENZIONE QUADRI MT B
novembre | MANUTENZIONE TRASFORMATORE AT/MT
novembre | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PLC IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG)
novembre | CONTROLLO VALVOLE REGOLAZIONE PORTATA POZZI
novembre | MANUTENZIONE ELETTRICA L1 MOTORI E INVERTER COMPRESSORI GAS
novembre | MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI
novembre | MANUTENZIONE VALVOLE XV
novembre | MANUTENZIONE VALVOLE SDV
novembre | MANUTENZIONE VALVOLE BDV
novembre | Verifica sistema di controllo compressori GAS
novembre | Ispection Survey compressori gas
novembre | ISPEZIONE INTERRUTTORI AT
dicembre | MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-12-29 | 2023-02-14 | 48 | 100%
dicembre | Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2022-12-13 | 2022-12-16 | 4 | 100%