## Piano Manutenzione 2023_2024
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2023/2024
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Data Inizio | Data Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità di INIEZIONE disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita) | Capacità di EROGAZIONE disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2023-07-01 | Revisione valvole PSV e Manutenzione strumenti su linea metanolo | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | 100% | 100%
| Intervento manutenzione compressore aria |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | 100% | 100%
| Collaudo valvole di sicurezza non ridondate sulla sezione fuel gas/TEG |  | 2023-07-17 | 2023-07-23 |  | 100% | 0%
2023-08-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100% | 100%
2023-09-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100% | 100%
2023-11-01 | Manutenzione trasformatori e quadri in media tensione cluster b | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-10-30 | 2023-11-12 |  | 0% | 0%
Manutenzione su trasformatori compressori gas
Manutenzione sbarre quadri bassa tensione n-200, n-600
Ispezione e pulizia sbarre AT
Ispezione interruttori AT
Ispezione sezionatori AT
Manutenzione impianto luce sottostazione
Manutenzione sbarre quadro qmt-20kv sottostazione
Manutenzione sbarre quadro mt n-150
Manutenzione trasformatore at/mt sottostazione
Manutenzione elettrica l2 motori e inverter compressori gas
Manutenzione motori ausiliari compressori
Manutenzione valvole teste pozzo
Manutenzione cabina di misura fiscale, strumenti e PLC
Manutenzione contatore fiscale fuel-gas
Manutenzione DCS e sistema di protezione F&G Pro-safe
Sistema di sicurezza per sovrapressione (hipps)
Interventi di manutenzione plc impianto disidratazione (teg)
Controllo valvole regolazione portata pozzi
Manutenzione valvole xv, sdv, bdv
Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve)
| Ispection Survey 3 compressori gas |  |  |  |  | 100% | 100%
| Manutenzione Medium per un compressore di gas |  |  |  |  | 100% | 100%
2023-12-01 | Controllo spessimetrico tubazione interrate | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100% | 100%
| Manutenzione motori ausiliari compressori |  |  |  |  | 100% | 100%
2024-01-01 | Manutenzione quado mt n-100 , n-150 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100% | 100%
2024-02-01 | Manutenzione quadri bt | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100% | 100%