## Piano Manutenzione 2025_2026
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2025/2026
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Data Inizio | Data Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2025-04-01 | Smontaggio, taratura e montaggio misuratore fiscale linea "C" | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 0%
Pigaggio condotta di collegamento Area Centrale - Cluster B
2025-05-01 | Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Interventi di manutenzione trasformatore compressore di recupero gas |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione quadro N-700 |  |  |  |  | 100%
2025-06-01 | Revisione valvole di sicurezza PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione su trasformatori raffreddati ad aria |  |  |  |  | 100%
2025-07-01 | Revisione valvole di sicurezza PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Intervento manutenzione compressore aria strumenti |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione strumenti su linea metanolo |  |  |  |  | 100%
2025-08-01 | Revisione valvole di sicurezza PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2025-09-02 | Manutenzione avviatori statici, eccitatrici, quadro COU, motori dei compressori gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2025-10-01 | Revisione valvole di sicurezza PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione trasformatori e quadri in media tensione cluster B | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2025-10-27 | 2025-11-07 |  | 0%
Manutenzione su trasformatori compressori gas
Manutenzione sbarre quadri bassa tensione N-200, N-600
Ispezione e pulizia sbarre AT sottostazione
Ispezione interruttori AT sottostazione
Ispezione sezionatori AT sottostazione
Manutenzione impianto luce sottostazione
Manutenzione sbarre quadro QMT-20Kv sottostazione
Manutenzione sbarre quadro MT N-150
Manutenzione motori ausiliari bassa tensione compressori gas
Manutenzione valvole teste pozzo
Manutenzione cabina di misura fiscale, strumenti e PLC
Manutenzione contatore fiscale fuel-gas
Manutenzione DCS e sistema di protezione F&G Pro-safe
Manutenzione sistema di sicurezza per sovrapressione (HIPPS)
Controllo valvole regolazione portata pozzi
Manutenzione valvole XV, SDV, BDV
Montaggio Valvole XV Riscaldatore E-420
Smontaggio Valvole XV Riscaldatore E-410
Istallazione quadri MT in SSE
2025-11-01 | Ispection Survey sui 4 compressori gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve)
Revisione valvole di sicurezza PSV
Manutenzione su trasformatori AT/MT 132 KV sottostazione SSE
Manutenzione su trasformatori motori compressori gas
2025-12-01 | Manutenzione motori ausiliari bassa tensione compressori gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2026-01-01 | Manutenzione quadro MT N-100 , N-150 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2026-02-01 | Manutenzione quadri BT | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%