## Piano Manutenzione 2023_2024
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2022/2023
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Data Inizio | Data Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità di INIEZIONE disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita) | Capacità di EROGAZIONE disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2023-04-01 | Manutenzione su trasformatori in aria | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-04-15 | 2023-05-10 | 0 | 100% | 100%
| Pingaggio pipe line | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 1 | 50% | 50%
2023-05-01 | Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 0 | 100% | 100%
| Manutenzione trasformatore compressore di recupero | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 0 | 100% | 100%
| Manutenzione sbarre quadro N-700 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 0 | 100% | 100%
2023-06-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 0 | 100% | 100%
2023-07-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 0 | 100% | 100%
| Intervento manutenzione compressore aria |  | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 0 | 100% | 100%
| Manutenzione strumenti su linea metanolo |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 100% | 100%
2023-08-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 0 | 100% | 100%
2023-09-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 0 | 100% | 100%
2023-11-01 | Manutenzione trasformatore e quadro in media tensione Cluster b | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-10-30 | 2023-11-12 | 14 | 0% | 0%
| Manutenzione su trasformatori compressori gas |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione sbarre quadri bassa tensione N-200, N-600 |  |  |  |  | 0% | 0%
| Ispezione e pulizia sbarre at |  |  |  |  | 0% | 0%
| Ispezione interruttori at |  |  |  |  | 0% | 0%
| Ispezione sezionatori at |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione impianto luce sottostazione |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione sbarre quadro QMT-20KV sottostazione |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione sbarre quadro mt n-150 |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione trasformatore at/mt sottostazione |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione elettrica l2 motori e inverter compressori gas |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione motori ausiliari compressori |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione valvole testa pozzo |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione cabina di misura fiscale, strumenti e PLC |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione contatore fiscale fuel-gas |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione dcs e sistema di protezione f&g pro-safe |  |  |  |  | 0% | 0%
| Sistema di sicurezza per sovrapressione (hipps) |  |  |  |  | 0% | 0%
| Interventi di manutenzione plc impianto disidratazione (teg) |  |  |  |  | 0% | 0%
| Controllo valvole regolazione portata pozzi |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione valvole xv, sdv, bdv |  |  |  |  | 0% | 0%
| Ispection Survey 3 compressori gas |  |  |  |  | 0% | 0%
| MEDIUM maintenace per un compressore di gas |  |  |  |  | 0% | 0%
| Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) |  |  |  |  | 0% | 0%
| Manutenzione sbarre quadro mt N-100 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-11-27 | 2023-11-30 |  | 100% | 100%
2023-12-01 | Controllo spesimetrico tubazione interrate |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 100% | 100%
| Manutenzione motori ausiliari compressori gas |  | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 0 | 100% | 100%
2024-01-01 | Manutenzione motori ausiliari compressori gas |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 0 | 100% | 100%
2024-02-01 | Manutenzione motori ausiliari compressori gas |  | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 0 | 100% | 100%
| Manutenzione quadri bt |  | 2024-02-14 | 2024-04-18 | 0 | 100% | 100%